Стандарты раскрытия информации в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии; Постановления Правительства РФ от 5 июля 2013 г.№570; Постановления Правительства РФ от 17 января 2013 г. №6 стандарты раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения

Пояснительная записка

МУП «Тепловодстрой Сервис»

финансово – хозяйственной деятельности

за январь - декабрь 2014 года

В Усть-Коксинском МУП «Тепловодстрой Сервис»  на  01.01.15 г. производственные мощности

1.Наличие техники  а/м 8 единиц, тракторов 3  единиц.

2.Водопровод  протяженностью  44,9 км.(с.Усть-Кокса ,Чендек , Мульта , Огневка, Березовка, Кайтанак,Полеводка );

Скважин -27 шт. в т.ч. с.Усть-Кокса- 14, с.Чендек -3 с.Огневка- 2,с.Березовка- 1,с.Мульта-2 ,с.Замульта-2, с.Маральник-1, с.Кайтанак-1, Полеводка-1,

Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов)- 214 ед.

Установленная  производственная мощность насосных станций 1 подъема - 8,35 тыс.м/3 сут.

Поднято воды насосными станциями 205,2 тыс.м/3

Отпущено воды всем потребителям -147,2 тыс.м/3 в т.ч.

-населению- 116,96 тыс.м/3

- бюджетофинансируемым организациям – 21,07 тыс.м/3

- прочим организациям- 9,17 тыс.м/3

- с/н – 11,2 тыс.м/3

Расход электроэнергии (фактический) на поднятую воду – 544,7 тыс.кВт.

Удельный расход на 1м/3 поднятой воды- 2,56 кВт

Аварийных ситуаций и сбоев по снабжению потребителей водой  за год-  13 случаев.

-в течении 1 часа -2

-                  2 часов- 3

-                  3 часов – 2

-                  4 часов – 1

-                  6 часов – 1

-                  7 часов – 1

-                  8 часов- 2

-                  18 часов- 1

Среднегодовая численность работников в сфере водоснабжения- 33 человека

3.Котельные - 6 шт.

с объемом отапливаемых помещений 89984,61м3,  в том числе жилищный  фонд 13280,21 м/3, что составляет 14,8% от общего отапливаемого объема; бюджетные организации(мест.бюдж.) 52533 м/3, - 58,4%;бюджетные организации(фед.бюдж.) 13007,2м/3-14,4%; бюджетные организации(рес.бюдж.) 2252м/3 -2,5%; прочие 5816 м/3 – 6,5% ; собственные нужды 2907,2 м/3- 3,2%.

Длина теплотрассы в двухтрубном исчислении- 3278м, суммарная мощность источников теплоснабжения 7,52Гкал/час, кол-во установленных котлов- 15 шт.

Произведено тепловой энергии за 2014 год- 6567 Гкал.

Отпущено тепловой энергии своим потребителям:

-населению- 1106 Гкал

-бюджетофинансируемым организациям- 3919 Гкал

- прочим организациям - 274 Гкал

-собственные нужды предпр.- 193 Гкал

Среднегодовая численность работников теплоснабжения -38 чел.

Расход топлива(угля) фактически на весь объем произведенной тепловой энергии – 2181 т.

Расход топлива фактически на весь объем произведенной тепловой энергии - 1513 т.усл. топлива

Расход электроэнергии (фактический) на произведенную эл.энергию- 278,147 тыс.кВт.

Удельный расход  на 1 Гкал- 42,36 кВт/ч

Затраты на мероприятия по энергосбережению- 1051,1 тыс.руб.

Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению - 315,8 тыс.руб.

Аварийных ситуаций и сбоев по снабжению потребителей тепловой энергией не было.

4. Оказание услуг январь- декабрь 2014 г.

|  | Ед. изм. | Факт | Расходы | Доходы | Себестоимость | ЭОТ | Тариф для населения ЭОТ/льготный тариф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Теплоэнергия (кот.№1-8) | Т.г.кал | 5,492 | 19373,4 | 17817,9 | 3527-57 | 3312-60 | 3312-60/3135-55 |
| Водопотребление | Т.м/3 | 147,2 | 10632,4 | 7079,2 | 72-23 | 47-75 | 47-75 |
| Ремгруппа | Т.руб. |  | 6230,2 | 5061,0 |  |  |  |
| Всего: |  |  | 36840 | 30085 |  |  |  |

5.Финансирование за  январь- декабрь 2014  год  – 8664361,02  руб.

Использование денежных средств  профинансированных за январь- декабрь 2014 г.

(МБ)

| 011/0502/0411002/810/241 субсидии на финансирование расходов по ремонту объектов коммунального назначения в т.ч (МБ) - приобретение и установка приборов электромагнитной обработки воды «Термит-М» модуль ТМ-90 (приобретение в кот.№6 ;установка в кот.№3,6,7) - установка резервного котла в кот.№1 | 155500 141180 14320 |
| --- | --- |
| 011/0502/0411001/810/241 субсидии на финансирование расходов по ремонту объектов коммунального назначения в т.ч (МБ) -приобретение и установка узлов учета Д-50мм-3шт.; Д-65мм-1шт.; Д-80мм-1шт. -установка задвижки на ул.Мелиораторов Д-50мм в с.Усть-Кокса -отсыпка и планировка просевших водопроводных сетей по ул.Харитошкина, Катунская, Набережная длиной 300 м в с.Усть-Кокса -устранение порывов в водопроводных сетях по ул.Набережная, Ключевая длиной 50м в с.Усть-Кокса -замена электропровода на водонапорной башни длиной 14м; замена 2-х автоматов по ул.Парковая в с.Усть-Кокса | 300000 62379 3487 116031 115876 2227 |
| 011/0502/0411001/810/241 субсидии на финансирование расходов по ремонту объектов коммунального назначения в т.ч. (МБ) -закольцовка водопроводной сети по ул.Нагорная длиной 30м в с.Усть-Кокса -ремонт водопроводной сети по ул.Базарная длиной 50 м в с.Усть-Кокса -установка затворов в водопроводных колодцах Д-200мм ул.Северная в кол-ве 2 шт. -замена 2-х глубинных насоса на скважинах по ул.Северная в с.Усть-Кокса -установка затворов в водопроводных колодцах Д-100мм по ул.Октябрьская, Базарная, Советская, Комсомольская в кол-ве 4 шт. в с.Усть-Кокса Чистка емкости центрального водопровода с установкой резервной емкости по ул.Северная в с.Усть-Кокса | 900000 44000 50000 129000 130000 177000 370000 |
| 011/0502/0411002/810/241 субсидии на финансирование расходов по ремонту объектов коммунального назначения МБ (приобр.диз.установок) | 849500 |
| 011/0502/0411003/810/241 субсидии на пополнение оборотных средств (МБ) | 3000000 |
| 011/0502/041Г503/810/241 субсидии на финансирование объектов коммунального назначения (компенсации выпадающих доходов в теплоснабжении) | 126861,02 |
| 011/0502/0422002/810/241 субсидии на финансирование объектов коммунального назначения (приобр.оборудования на модульн.кот.) | 500000 |
| ИТОГО: | 5831861,02 |

(Огневское с/поселение)

| 801/0502/7957711/810/241 субсидии на финансирование расходов по ремонту объектов коммунального назначения в т.ч. (МБ) - капитальный ремонт водонапорной башни по ул.Школьная в с.Огневка -капитальный ремонт водопровода в с.Березовка | 137500 66000 71500 |
| --- | --- |
| 801/0502/021Б512/810/241 субсидии на финансирование расходов по ремонту объектов коммунального назначения в т.ч. (РБ) - капитальный ремонт водонапорной башни по ул.Школьная в с.Огневка -капитальный ремонт водопровода в с.Березовка | 1237500 594000 643500 |
| ИТОГО: | 1375000 |

(Чендекское с/поселение)

| 801/0502/7957721/810/241 субсидии на финансирование расходов по ремонту объектов коммунального назначения в т.ч. (МБ) -капитальный ремонт дымовой трубы в котельной №7 по ул.Центральная в с.Чендек | 77000 77000 |
| --- | --- |
| 801/0502/021Б512/810/241 субсидии на финансирование расходов по ремонту объектов коммунального назначения в т.ч. (РБ) - капитальный ремонт дымовой трубы в котельной №7 по ул.Центральная в с.Чендек -- приобретение приборов электромагнитной обработки воды «Термит-М» модуль ТМ-90 (в кот.№7) | 753000 693000 60000 |
| 801/0502/7957711/810/241 субсидии на финансирование расходов по ремонту объектов коммунального назначения в т.ч. (МБ) -капитальный ремонт водопровода в с.Полеводка | 430000 430000 |
| ИТОГО: | 1260000 |

(Усть-Коксинское с/поселение)

| 801/0502/7957721/810/241 субсидии на финансирование расходов по ремонту объектов коммунального назначения в т.ч. (МБ) - приобретение приборов электромагнитной обработки воды «Термит-М» модуль ТМ-90 (в кот.№3) | 12560 12560 |
| --- | --- |
| 801/0502/021Б512/810/241 субсидии на финансирование расходов по ремонту объектов коммунального назначения в т.ч. (РБ) -- приобретение приборов электромагнитной обработки воды «Термит-М» модуль ТМ-90 (в кот.№3) | 53000 53000 |
| 801/0502/021Б512/810/241 субсидии на финансирование расходов по ремонту объектов коммунального назначения в т.ч. (М.Б.) -- капитальный ремонт т/трассы по ул.Нагорная от котельной №1 в с.Усть-Кокса | 131940 |
| ИТОГО: | 197500 |

6.Финансовый результат: - 161 тыс.руб.

|  | Доходы | Расходы | Фин.рез. |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение (кот№1- 8) | 17817,9 | 19373,4 | -1555,5 |
| Водоснабжение | 7079,2 | 10632,4 | -3553,2 |
| Ремгруппа | 5061,0 | 6230,2 | -1169,2 |
| Итого: | 30085 | 36236 | -6151 |
| Прибыль(убыток) |  |  | -6151 |
| Прочие доходы |  |  | 10203 |
| Прочие расходы |  |  | 4213 |
| Прибыль(убыток) отчетного периода |  |  | -161 |

Анализируя финансово-хозяйственную деятельность за  январь- декабрь  по подразделениям организации убыток составил от основной деятельности (-6151 тыс.руб.) .

Убыток по теплоснабжению составил по всем котельным сумму в размере  (- 1555,5 тыс.руб).   Установлены узлы учета соц.сферы. Из-за установки приборов учета потери (нереализованная тепловая энергия потребителям согласно фактической температуры наружного воздуха за январь-май) составляют 1,239 тыс.Гкал. Недополученные доходы от предприятий составляют - 4104,3 тыс.руб.

Фактический расход эл.энергии составляет 42,36 квт на 1 Гкал, нормативный удельный расход на 1Гкал составляет 40,0 квт. Перерасход эл.энергии на модульной котельной №2(ПУ). Большие расходы на ремонт обслуживаемой техники .

Непредвиденные расходы по предписаниям .Установка пожарной сигнализации, ремонт административного здания.

Водоснабжение убыток составляет (- 3757,2 )тыс.руб.

Сверхнормативные потери в сетях и колодцах.

В связи с глубоким промерзанием грунта в зимний период осуществляется круглосуточный сброс воды как в колонках, так и потребителями, в связи с этим превышение потребления эл.энергии свыше нормативной. Получается нереализованная вода потребителям в кол-ве 198,3 тыс.м/3 , соответственно недополучена доходная часть в сумме – 9468,8 тыс.руб. Фактический расход эл.энергии составляет 2,56 квт на 1м/3, нормативный удельный расход на 1м/3 составляет 1,35 квт на м/3 ,так же в связи с обогревом тенами колонок  в зимний период. Большие расходы на ремонт обслуживаемой техники и ГСМ. Большие расходы денежных средств на ежедневный осмотр водопроводного комплекса в зимний период и отогрев водонапорных башен и колонок от замерзания.

В ЭОТ на 2014 год были не включены все расходы по управленческому персоналу.

Ремгруппа  убыток составляет (- 1169 тыс.руб.) В связи с ремонтом аварийных объектов по подготовке к зимнему периоду  расходы превышают фактическое финансирование из всех бюджетов..

7.Тарифы на услуги населения.

На основании Приказов  комитета по тарифам Республики Алтай установлены тарифы на тепловую энергию и водоснабжение на 2014 год:

Приказ № 28/3 от 13 декабря 2013 г. на тепловую энергию котельных (1,2,3,6,7,8);

Приказ № 28/4 от 13 декабря 2013 г. на водоснабжение.

Вводятся в действие с 1 января 2014 года.

8.Дебиторская задолженность всего: 3967 тыс.руб.

в том числе с бюджетом : 73 тыс.руб.

Наибольшая задолженность за услуги на 1.01.2015г.следующих организаций:

- Ком услуги ( население )- 2589

- ООО «ЭКО» – 280

- ОО – 73

- ООО «КСБ Алтай» - 101

9.Кредиторская задолженность всего : 11386 тыс.руб.

в т.ч. бюджету:  3096 тыс.руб.

Наибольшие задолженности

- НДФЛ – 2704

- Пенсионный фонд – 735

- ОАО «Алтай энерго» -1467

- З/плата- 565

- Уголь – 4761

10.Начислено квартиросъемщикам за жил.ком.услуги

Всего: 9264,6 тыс.руб.

В том числе:

Теплоснабжение – 3679,8

Водоснабжение – 5584,8

11.Получено доходов от квартиросъемщиков за жил.ком.услуги  –  8544 тыс.руб.

12.Просроченная задолженность квартиросъемщиков на конец отчетного периода -  1807  тыс.руб.

13.Месячное начисление за жил.ком.услуги  на конец отчетного периода – 782  тыс.руб.

14.Задолженность населения по оплате ж/к услуг .в % к месячному начислению – 231,07

15.Среднесписочная численность с начала года - 76  чел.

Прочие виды деятельности

ОрганизацияУсть-Коксинское МУП «Тепловодстрой Сервис»

Отрасль. Вид деятельности:  Ремгруппа (Сводная)

ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ

За январь- декабрь 2014 г.

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код строк | По отчету за соответствующий период прошлого года | Фактически с начала года |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 |
| 1,Натуральные показатели | 010 |  |  |
|  | 020 |  |  |
|  | 030 |  |  |
|  | 040 |  |  |
| П.Полная себестоимость услуг (руб) |  |  |  |
| Материалы | 050 | 615,2 | 1913,3 |
| Топливо | 060 | 110,5 | 352,0 |
| Электроэнергия | 070 | 52,9 | 43,1 |
| Амортизация | 080 | 25,2 | 120,0 |
| Ремонтный фонд | 090 |  |  |
| Ремонтно-техническое обслуж в том числе: | 100 |  |  |
| Капитальный ремонт | 101 |  |  |
| Затраты на оплату труда | 120 | 533,6 | 1040,8 |
| Отчисления на соц.нужды | 130 | 161,1 | 314,3 |
| Прочие прямые расходы-всего | 140 | 1356,1 | 1056,5 |
| В том числе оплата работ службы «Заказчик» | 160 | 1356,1 | 1056,3 |
| Цеховые расходы | 170 | 206,5 | 267,7 |
| Общеэксплуатационные расходы | 180 | 453,5 | 1122,5 |
| Итого расходов по эксплуатации | 190 | 3514,6 | 6230,2 |
| Внеэксплуатационные расходы | 200 |  |  |
| Всего расходов по полной себестоимости | 210 | 3514,6 | 6230,2 |
| Себестоимость единицы выполненных работ, руб. | 220 |  |  |
| Всего доходов | 230 | 3621,4 | 5061,0 |
| В т.ч. доходы от прочих платных услуг | 231 |  |  |
| Справочно ЭОТ | 240 |  |  |
| Тариф для населения | 250 |  |  |
| Финансовый результат |  | +106,8 | -1169,2 |

Форма 6-в

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Организация Усть-Коксинское МУП «Тепловодстрой Сервис»

Отрасль. Вид деятельности_____________________________________

ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ  СЕБЕСТОИМОСТИ

ОТПУЩЕННОЙ ВОДЫ

за январь – декабрь 2014г.

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код строк | Фактически с начала года | План с начала года |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 |
| Первоначальная стоимость основных фондов |  |  |  |
| Износ основных фондов |  |  |  |
| 1.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м/3) |  |  |  |
| Поднято воды | 100 | 205,2 | 201,2 |
| Расход на собственные нужды | 110 | 11,2 | 11,2 |
| Получено воды со стороны | 120 |  |  |
| Пропущено через очистные сооружения | 200 |  |  |
| Подано воды в сеть | 300 | 194,0 | 190,0 |
| Потери воды | 310 | 46,8 | 20,0 |
| Реализовано воды – всего | 320 | 147,2 | 170,0 |
| В том числе населению | 330 | 116,96 | 144,8 |
| Объектам социальной сферы | 400 | 21,07 | 22,1 |
| Потери (нереализованная вода потребителям)(тыс.м/3) (544,7 /1,35 =403,5 тыс.м/3- 205,2 тыс.м/3 = 198,3 тыс.м/3) |  | 198,3 |  |
| 2.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ (т.руб) |  |  |  |
| Подъем воды – всего | 500 | 5549,2 | 4648,9 |
| В т.ч. электроэнергия (544,7тыс.квт:205,2) =2,56 | 510 | 2891,0 | 1705,7 |
| Амортизация | 520 | 227,1 | 196,4 |
| Ремонт и техническое обслуживание | 531 | 391,7 | 357,6 |
| затраты на оплату труда | 540 | 1171,9 | 1474,2 |
| отчисления на социальные нужды | 550 | 353,9 | 445,2 |
| Цеховые расходы | 560 | 513,6 | 469,8 |
| Очистка воды – всего | 600 |  |  |
| Транспортирование воды – всего | 800 | 2654,1 | 2943,3 |
| В т.ч. электроэнергия | 810 |  |  |
| Амортизация | 820 | 227,0 | 196,4 |
| Ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 830 | 391,7 | 357,7 |
| В т.ч. капитальный ремонт | 831 |  |  |
| Затраты на оплату труда | 840 | 1171,9 | 1474,2 |
| Отчисления на социальные нужды | 850 | 353,9 | 445,2 |
| Цеховые расходы | 860 | 509,6 | 469,8 |
| Проведение аварийно-восстановительных работ | 900 |  |  |
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | 1000 |  |  |
| Ремонтный фонд | 1100 |  |  |
| Прочие прямые расходы – всего | 1200 |  |  |
| В т.ч. оплата работ службы «Заказчик» | 1210 |  |  |
| Отчисления на страхование имущества | 1220 |  |  |
| Общеэксплуатационные расходы | 1300 | 2429,1 | 525,6 |
| Итого расходов по эксплуатации (0500+0600+0700+0800+0900+10001100+1200+1300) | 1400 | 10632,4 | 8117,8 |
| Внеэксплуатационные расходы | 1500 |  |  |
| ВСЕГО расходов по полной себестоимости (с.1400+1500) | 1600 | 10632,4 | 8117,8 |
| Себестоимость 1 м/3 отпущенной воды руб. | 1700 | 72-23 | 47-75 |
| Затраты по инвестиционной программе |  |  |  |
| ВСЕГО доходов (фактически) | 1800 | 7079,2 | 8117,8 |
| В т.ч. от населения | 1810 | 5584,8 | 6914,2 |
| социальной сферы |  | 1006,1 | 1055,3 |
| от инвестиционной надбавки |  |  |  |
| Недополученные доходы от потребителей (198,3 тыс.м/3 * 47-75) |  | 9468,8 |  |
| Справочно: ЭОТ | 1900 | 47-75 | 47-75 |
| Тариф для населения(без инвестнадбавки) | 1910 | 47-75 | 47-75 |
| для предприятий | 1920 | 47-75 | 47-75 |
| Тариф для населения (с инвестнадбавкой) | 1930 |  |  |
| Дотация (расчетная) | 2000 |  |  |
| Дотация (фактически профинансировано) | 2100 |  |  |
| Целевой кап.ремонт | 2200 |  |  |
| Целевой кап.ремонт | 2300 |  |  |
| Финансовый результат (январь-декабрь 2014г.) | 2400 | -3553,2 |  |
| Финансовый результат (январь-декабрь 2013 г.) |  | -3478,9 |  |

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Организация Усть-Коксинское МУП «Тепловодстрой Сервис»

Отрасль. Вид деятельности_____________________________________

ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ  СЕБЕСТОИМОСТИ

ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ (сводная кот №1- №8)

за январь – декабрь  2014г.

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код строк | Фактически с начала года | План с начала года |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 |
| Первоначальная стоимость основных фондов |  |  |  |
| Износ основных фондов |  |  |  |
| 1.НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.Гкал) |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | 0100 | 6,567 | 6,478 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды (котельных) | 0200 | 0,149 | 0,149 |
| Получено тепловой энергии | 0300 |  |  |
| Потери тепловой энергии | 0500 | 0,926 | 0,926 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | 0600 | 5,492 | 5,403 |
| В т.ч. собственные нужды предприятия |  | 0,193 | 0,193 |
| населению | 0610 | 1,106 | 1,107 |
| объектам соц.сферы | 0620 | 3,919 | 3,717 |
| Потери (нереализованная тепловая энергия потребителям) (тыс.Гкал) |  | 1,239 |  |
| 2.ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ТЫС.РУБ.) |  |  |  |
| Расходы на производство энергии |  | 13625,8 | 11872,2 |
| В т.ч. материалы | 0700 |  |  |
| Топливо (2181т) | 0800 | 7502,6 | 6911,4 |
| Электроэнергия (278,147 : 6,567 =42,36) | 0900 | 1526,5 | 1424,1 |
| Вода | 1000 | 120,8 | 119,2 |
| Амортизация | 1100 | 1461,6 | 455,5 |
| Ремонт и техническое обслуживание или резерв расхода на оплату капитального ремонта | 1200 | 835,1 | 837,2 |
| Затраты на оплату труда | 1300 | 1190,1 | 1215,0 |
| Отчисления на соц.нужды | 1400 | 359,4 | 415,5 |
| Цеховые расходы | 1500 | 629,7 | 494,3 |
| Оплата тепловой энергии полученной со стороны | 1510 |  |  |
| Расходы на распределение тепловой энергии |  | 3280,7 | 3417,7 |
| Материалы | 1700 |  |  |
| Амортизация | 1800 | 266,2 | 455,4 |
| Ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 2000 | 835,2 | 837,3 |
| В т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | 2010 |  |  |
| Затраты на оплату труда | 2100 | 1190,2 | 1215,0 |
| Отчисления на социальные нужды | 2200 | 359,4 | 415,5 |
| Цеховые расходы | 2300 | 629,7 | 494,5 |
| Проведение аварийно-восстановительных работ | 2500 |  |  |
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | 2510 |  |  |
| Ремонтный фонд | 2520 |  |  |
| Прочие прямые расходы-всего | 2600 |  |  |
| В т.ч. оплата работ службы заказчика | 2610 |  |  |
| Отчисления на соц.страх | 2610 |  |  |
| Общеэксплуатационные расходы | 2620 | 2466,9 | 1624,8 |
| Выпадающие расходы за 2013 год | 2630 |  | 983,6 |
| Итого расходов по эксплуатации Ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100 | 2640 | 19373,4 | 17898,3 |
| Внеэксплуатационные расходы | 2650 |  |  |
| ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст.1200+1300) | 2700 | 19373,4 | 17898,3 |
| Затраты по инвестиционной программе | 2710 |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал тпущенной тепловой энергии | 2800 | 3527-57 | 3312-60 |
| ВСЕГО доходов (фактическая) | 3000 | 17817,9 | 17258,6 |
| В т.ч. от населения | 3100 | 3679,8 | 3667,0 |
| в т.ч.компенсация выпадающих доходов | 3110 | 126,9 |  |
| от соц.сферы | 3200 | 13231,9 | 12312,9 |
| Недополученные доходы от предприятий |  | 4104,3 |  |
| от инвестиционной надбавки | 3300 |  |  |
| Справочно: ЭОТ(без НДС) (средний) | 4000 | 3312-60 | 3312-60 |
| Тариф для населения (январь-июнь) | 4100 | 3135-55 | 3135-55 |
| Тариф для населения (июль-декабрь) | 4200 | 3312-60 | 3312-60 |
| Дотация расчетная | 5000 | 126,9 |  |
| Дотация (фактически профинансировано) | 5100 | 126,9 |  |
| Целевой кап.ремонт | 5400 |  |  |
| Дотация по переданным | 5500 |  |  |
| Финансовый результат (январь-декабрь 2014 г.) | 6000 | -1555,5 |  |
| Финансовый результат (январь-декабрь 2013 г.) |  | -3768,9 |  |